Разъяснения положений документации об аукционе № 3

от 24.05.2010

Вопрос № 1.

Пункт 3.3.1 раздела 1.3 Информационной карты аукциона Документы входящие в состав заявки на участие в аукционе: копия лицензии по видам деятельности: осуществление трубо-печных работ.

P.S. Для выполнения строительно-монтажных работ по данному объекту, согласно проектно-сметной документации, наличие лицензии: «Производство трубо-печных работ» не требуется. Трубо-печные работы относятся к «Производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Ответ.

В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией «Газификация жилых домов кооператива «Согласие» в д. Шестуниха Савинского района» и «Газификация жилого дома № 24 по ул. 1 Мая жилого дома № 33 по ул. Мира в д. Шестуниха Савинского района» предусмотрены работы по устройству дымоходов и вентиляционных каналов. На выполнение данного вида работ необходима лицензия «Осуществление трубо-печных работ».

Вопрос № 2.

Пункт 1.8. раздела 1.3. Информационной карты аукциона Привлечение субподрядчиков: не допускается.

P.S. Проектом предусматривается установка изолирующих соединений. При их установке требуется проводить проверку исправности, методом «измерения разности потенциалов». Данный вид работ производится специализированными организациями, которые имеют специальное оборудование и аттестованный персонал. Что подразумевает привлечение субподрядной организации.

Ответ.

Работы по замеру  «разности потенциалов» изолирующих соединений не предусмотрены проектно-сметной документацией и соответственно не включены в цену муниципального контракта.